挑战组赛题：智能反馈信号发生器设计

- 硬件与波形生成要求

核心波形特征：需生成单指数或双指数衰减脉冲，脉冲上升时间、衰减时间常数可通过上位机设置，且脉冲时间间隔需符合泊松分布。

硬件输出指标：基础要求实现 1 路模拟输出（0-3.3V/5V），若能实现双通道独立输出可作为加分项；脉冲幅度步进 0.1V，宽度 1-100μs 可调，周期 10μs-10ms 可调。

噪声模拟功能：需在脉冲波形上叠加可调幅度（0-20%满量程）的高斯白噪声，以模拟真实信号环境。

- 高级功能与性能验证

能谱自定义与核素仿真：支持通过 Excel/TXT 导入能谱数据（256/1024道），或直接输入核素名称（如 Cs-137），生成符合该能谱分布的脉冲幅度。

性能指标考核：脉冲幅度精度需控制在 5% 以内，随机性需通过卡方检验或目视指数分布进行验证。

- 个人见解及要求

- 要分为硬件和软件部分，硬件为主体，软件辅助。软件要实现可以把 .txt文件按相应传输协议转化为可以导入信号发生器的数据，并使信号发生器可以产生文件所定义的波形信号。

- 硬件部分使用FPGA或者单片机做控制。要有显示屏显示目前所输出的信号是什么。

- 硬件部分（即信号发生器）要内置Cs-137, Co-60, K-40三种常见核素的信号源产生。

- 噪声模拟有两种路径，一是电子学设计时引入电子学热噪声，二是模拟信号产生时就加入噪声一同产生信号。